	Support d’étude Équilibreuse	BTS SN IR
Préparation de l’épreuve E5.2

TD5 - Acquisition des efforts
sur les paliers de roulement
Partie A – PHYSIQUE APPLIQUÉE
# Étude des jauges de contraintes :
Relevez les références des capteurs utilisés pour mesurer les efforts exercés sur les paliers de roulement de la maquette d’équilibrage. À partir de la documentation d’installation et de calibrage, indiquez leurs principales caractéristiques :
	Voie A	Voie O
Modèle :	MB-25	MB-25
Numéro de série :	C30629	C30637
Capacité en lbs :	25	25
Tension d’excitation en V :	10	10
Tension de sortie nominale en mV/V :	3	3
compression de sortie en mV/V :	3,345	3,427

La capacité des jauges est exprimée en lbF, indiquez la signification de cette unité et donnez son équivalent dans le système international d’unité. Quelle relation permet le passage de l’unité anglo-saxonne au système international d’unité ?
Calculer la force maximale Fmax (à 100% de sa capacité) que les jauges peuvent supporter dans système international d’unité.
Les jauges utilisent le principe du pont de Wheatstone dont un schéma équivalent est donné avec la figure suivante :
À partir du manuel d’installation, complétez le tableau :
Broches	Couleurs	Signification
+EXC	RED	Entrée +
-EXC	BLACK	Entrée -
+OUT	GREEN	Mesures +
-OUT	WHITE	Mesures -
SHIELD	------------	Protection câbles

Afin de retrouver les caractéristiques d’une jauge de contrainte, on propose l’expérimentation suivante :
vous disposez d'une autre jauge insérée dans un boîtier fixé sur une potence. Il est possible d'appliquer une force verticale en suspendant une masse alignée exactement avec de l'axe du trou présent sur la jauge.
En alimentant, avec sa tension d’excitation nominale, la jauge montée sur la potence, relevez dans votre tableur la tension U en mV obtenue à sa sortie en fonction de la force F appliquée en suspendant différentes masses. Un graphique sera tracé donnant la tension de sortie pour des forces allant d'environ -50N à +50N sur la jauge.
N° série de la jauge :		C23671
Capacité maximale :		5
Tension d’excitation :		10
Masse en kg	Force en lbf	Force en N	Tension de sortie en mV	Usortie / (Uexcit. * Flbf)
0,5	1,101	0,5*9,8=4,9	0,830	0,075386013
1,5	3,304	1,5*9,8=14,7	2,250	0,068099274
2,5	5,507	2,5*9,8=24,5	4,190	0,076084983
7,5	16,523	7,5*9,8=73,5	12,500	0,075652121

Modéliser le graphique obtenu pour obtenir une équation de la forme U = a x F + b dont .
Que peut-on dire de cette valeur b ?
La documentation technique indique une valeur d'étalonnage en mV/V. Cette valeur nous donne la tension de sortie obtenue pour une excitation de 1V à sa capacité maximale (100%). Par un calcul, vérifier la valeur donnée par le constructeur.
# Étude du convertisseur du module d’acquisition USB-202 :
À partir du guide-utilisateur du module USB-202, déterminez le nombre d’entrées analogiques disponibles. Indiquez les deux modes de cadencement des acquisitions possibles en précisant le rôle des broches AICKO et AICKI.
Pour l’équilibreuse, si l’on souhaite obtenir des acquisitions réparties uniformément en fonction de la position angulaire quelque soit la vitesse de rotation du moteur, qu’elle mode faut-il envisager. Comment procéder ?
Quelle est la fréquence maximale d’échantillonnage proposée par le module USB-202, comment cette fréquence est-elle repartie lors de l’utilisation de plusieurs entrées analogiques.
100kS/s
Pour l’équilibreuse, les grandeurs issues du déplacement des paliers A et O doivent être échantillonnées simultanément. Avec une vitesse maximum de rotation 2000 tr.min-1, cela est-il envisageable ?
Bah oui
Précisez les termes « single-ended » ou asymétrique et « differential » ou symétrique. Quelles sont les possibilités du module USB-202 pour ses entrées analogiques.
Single-ended : mode requires two wires; connect one wire to the signal you want to measure (CHx) and connect a second wire to the analog ground reference (AGND).

Indiquez la résolution du convertisseur analogique numérique et précisez le quantum du convertisseur.
2¹²/100 000 = 0,04096
Dans ce cas de figure, que peut-on dire du signal de sortie des jauges de contraintes par rapport à la tension maximale d’entrée du convertisseur ? Que peut-on conclure de cette situation ?
Entrée > Sortie
# Étude du conditionneur SM18-GAGE
À partir de la documentation du conditionneur SM18-GAGE et du synoptique ci-dessous, précisez le rôle du conditionneur pour notre application.

Il va isoler le courant du signal et donner du courant quand il est nécessaire.
Précisez les réglages nécessaires pour adapter le conditionneur SM18-GAGE à une jauge de contraintes MB25 dans le cadre de notre application.
	Configuration	Position du cavalier
Sortie en Tension ou en courant
Tension d’excitation du capteur
Gamme de sensibilité

Le filtrage sera positionné sur 2kHz et l’ajustement du décalage du zéro sera réalisé par le potentiomètre en façade.
Proposez le schéma de câblage du conditionneur avec une jauge de contraintes en respectant les couleurs imposées par le constructeur Interface des jauges, reliez également le module USB-202.

Rédigez la procédure de réglage de la tension de calibrage du conditionneur SM18-GAGE pour les jauges MB25 de l’équilibreuse à l’aide du bouton-poussoir CALIBRAGE ainsi que les potentiomètres ZERO et GAIN.
	Calcul de la tension de calibrage
Jauge A - C30629
Jauge O - C30637

Partie B - Informatique
# Mise en œuvre du Convertisseur Analogique Numérique
Pour faciliter le réglage du conditionneur on propose de faire une application nommée ReglageSM18 permettant de mesurer la tension sur l’entrée CH0 du module MC-USB202 toutes les 500 ms. Un visuel de l’application est proposé avec la figure suivante :

Le bouton Lancer mesure devient Arrêter Mesure lors de la mesure et inversement

Afin de lire une entrée analogique, la classe MccUldaq possède la méthode :
UlError ulAIn (const int _canal, double &_valeur, const AInFlag _flags = AIN_FF_DEFAULT);
Indiquez le rôle de chacun des paramètres de cette méthode et précisez en particulier les différentes valeurs que peut prendre le paramètre _flags et leur signification. Quelle sera la valeur de ce paramètre pour notre application ?
# Échantillonnage en rafale
La visualisation de valeur des efforts au niveau des paliers A et O en fonction de la position angulaire sur un tour, demande l’échantillonnage de deux canaux analogiques simultanément synchronisé avec une des voies du codeur (A ou B).
D’autre part, afin de pouvoir retrouver l’origine des courbes, le déclenchement de l’échantillonnage doit être réalisé par l’index du codeur. Quelle broche du module est utilisée pour cette fonction ?
Pour être sûr d’afficher une période en tenant compte du décalage à l’origine, combien d’échantillons doivent-être relevés pour chacun des canaux ?
La méthode ulAInScan dont le prototype est donné dans le tableau suivant permet de réaliser cette opération. Dans un premier temps, préciser la signification de chacun de ces paramètres.
UlError ulAInScan(const int _lowChan,
const int _highChan,
const int _samplesPerChan,
double *_rate,
const ScanOption _options,
const AInScanFlag _flags,
double _data[]);

La documentation en ligne de la librairie universelle pour le module USB-202 donne les valeurs possibles pour les paramètres _options et _flags. Elle est accessible en suivant le lien : https://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/UL-Linux/c/200.html. Sous la forme d’un tableau, indiquez leur signification.
Le projet AffichageCourbes en ressources permet de visualiser les deux courbes représentant la valeur des efforts exprimée en Volts sur les paliers A et O en fonction de la position angulaire donnée par le codeur sur 2 tours.
Après étude du code de la méthode void WidgetCourbes::on_pushButton_Lancer_clicked(), représentez sous la forme d’un octet la valeur des options retenues pour l’échantillonnage en rafale, vous préciserez l’utilisation de chaque bit.
Après étude du code de la méthode void WidgetCourbes::onTimerMesure_timeout(), expliquez l’organisation des données dans le tableau de valeurs brutes.
Modification du code étape n°1 :
Ajoutez un élément graphique permettant de saisir un décalage à l’origine, et modifiez le code pour afficher uniquement les courbes sur 1 tour (1000 points) à partir de l’origine.
Modification du code étape n°2 :
Modifier le code pour afficher les courbes non plus en valeurs brutes, mais en Newton en fonction de la position angulaire exprimée en degré (de 0 à 360). Vous utiliserez les valeurs obtenues après le calibrage du conditionneur pour obtenir des Newtons à partir des Volts. (10 V → 25 LBF soit 111.206 N)
Pour tester, vous utiliserez le simulateur de l’équilibreuse avec le module ESP32

Nouveaux cavaliers à ajouter pour l’ESP32
D26 - DAC2 → pour le palier A
D25 – DAC1 → pour le palier O

Boutons	Description	LEDs
BP1	Injection d’un signal bruité sur la courbe A	1	OFF
	Courbe A sinus pur (fonctionnement normal)		ON
BP2	Injection d’un signal bruité sur la courbe O	2	OFF
	Courbe O sinus pur (fonctionnement normal)		ON
BP3	Courbe A et O déphasées de 180° (fonctionnement normal)	3	OFF
	Courbe A et O en phase		ON
BP4	Amplitude réduite courbe O (fonctionnement normal)	4	OFF
	Même amplitude sur les Courbes A et O		ON